电子信息工程技术考核大纲

电工基础考试大纲

第一部分     专业理论

| 内 容 |  | 知识要点 |
| --- | --- | --- |
| 电路的基本概念 | 电路 | 电路组成及三种状态、电路图 |
|  | 电流 | 电流的形成、方向的规定、电流的计算 |
|  | 电阻 | 决定导体电阻大小的因素 |
|  |  | 电阻定律 |
|  | 部分电路欧姆定律 | 欧姆定律 |
|  |  | 伏安特性曲线 |
|  | 电能和电功率 | 电能 |
|  |  | 电功率概念 |
|  |  | 焦耳定律 |
| 简单直流电路 | 电动势、闭合电路的欧姆定律 | 电动势概念、端电压概念 |
|  |  | 闭合电路欧姆定律 |
|  |  | 电源向负载输出最大功率的条件 |
|  | 电池组 | 电池串联、并联与混联时电动势与内阻的计算 |
|  | 电阻的串联 | 串联电路的特点 |
|  |  | 电压表的原理 |
|  | 电阻的并联 | 并联电路的特点 |
|  |  | 电流表的原理 |
|  | 电阻的混联 | 混联电路的分析方法 |
|  | 万用表基本原理和使用 | 交直流电压和直流电流的测量 |
|  |  | 用万用表测电阻、晶体管的测量方法 |
|  |  | 表盘指标的含义和表盘读数、误差估计 |
|  | 电阻测量 | 伏安法测电阻 |
|  | 电路中各点电位的计算 | 电位的含义、零电位点的规定 |
|  |  | 电路中各点电位的计算方法 |
| 复杂直流电路 | 基尔霍夫定律 | 支路、节点、回路的概念 |
|  |  | 基尔霍夫电流定律和电压定律 |
|  | 支路电流法 | 支路电流法分析复杂直流电路的步骤 |
|  | 叠加定理 | 叠加定理及其应用范围 |
|  |  | 用叠加定理分析复杂直流电路的步骤 |
| 电容器 | 电容器 | 电容器的结构、电容的概念、决定平行板电容器电容量大小的因素 |
|  | 电容器的连接 | 电容器串、并联的特点及耐压电压的计算 |
|  | 电容充、放电 | 电容器充、放电时电流电压的变化 |
|  | 电容器中的电场能量 | 电场能的大小 |
| 磁 场 | 电流的磁效应 | 磁场、磁场方向、磁力线的概念 |
|  |  | 电流产生的磁场及安培定则 |
|  | 磁场的主要物理量 | 磁感应强度、磁通、磁导率、磁场强度概念 |
|  | 磁场对电流的作用力 | 电磁力的计算与电磁力方向判定（左手定则） |
|  |  | 电流表原理 |
|  | 铁磁性物质的磁化 | 铁磁性物质的磁化特点 |
| 电磁感应 | 电磁感应现象 | 电磁感应现象及感生电流产生的条件 |
|  | 感应电流的方向 | 用楞次定律、右手定则判断感应电流的方向 |
|  | 电磁感应定律 | 电磁感应定律计算 |
|  | 自感现象 | 自感现象、自感系数、磁场能量的概念 |
|  |  | 自感现象应用与日光灯电路 |
|  | 互感现象 | 互感现象 |
| 正弦交流电基本概念 | 交流电的产生 | 交流电的产生和波形 |
|  |  | 交流发电机的结构 |
|  | 表征交流电的物理量 | 最大值和有效值、周期和频率、相位和相位差概念 |
|  | 交流电的表示法 | 解析式、波形图、相量图和复数表示 |
| 正弦交流电路 | 纯电阻电路 | 电流与电压关系（大小、相位） |
|  | 纯电感电路 | 感抗的含义、扼流圈 |
|  |  | 电流与电压的关系（大小、相位） |
|  | 纯电容电路 | 容抗的概念 |
|  |  | 电流与电压的关系（大小、相位） |
|  | 电阻、电感、电容的串联电路 | 电流与电压相位关系、大小关系（阻抗三角形） |
|  | 交流电路的功率 | 瞬时功率、有功功率、无功功率的概念 |
|  |  | 功率因数的含义，RLC串联电路功率因数的计算 |
|  |  | 功率因数提高的意义 |
| 三相正弦交流电路 | 三相交流电源 | 三相交流电动势的产生、三相电源的连接，线电压和相电压的关系 |
|  | 三相负载的连接 | 三相对称负载星形联接时各相电流和电压的关系 |
|  |  | 三相对称负载三角形联接时各相电流和线电流的关系 |
|  | 三相电路的功率 | 三相对称负载总有功功率、无功功率、视在功率 |
|  | 安全用电 | 安全电压的规定与常用安全措施 |
| 变压器和交流电动机 | 单相变压器 | 变压器的构造与种类 |
|  |  | 常用变压器交流电压、电流 |
|  | 三相异步电动机 | 三相异步电动机的构造与工作原理 |
|  |  | 三相异步电动机的主要参数（铭牌） |
|  | 单相异步电动机 | 单相异步电动机的构造与基本原理 |

第二部分    专业实训

1. 基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律的验证

会验证基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律。

会使用直流电流表、电压表等电工仪表。

2. 直流电路的测量

会使用万用表；了解基本的测量方法。

3. 功率和电能的测量

了解日光灯电路的原理。

掌握交流电流、电压、功率的测量。会使用单相功率表。

电子技术考核标准

第一部分     专业理论

模拟电子技术基础：

1、常用半导体元件

了解半导体二极管的结构；理解二极管的伏安特性和主要参数。

了解半导体三极管的结构；理解其放大作用、特性曲线、主要参数。

2、基本放大电路

掌握共射放大电路的组成和工作原理；理解静态工作点的概念。

了解电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的概念。

了解射极输出器的电路结构、性能、特点及应用。

了解多级放大器的组成。

3、运算放大器及其应用

掌握运算放大器的性能、特点及同相放大器、反相放大器的典型电路。

理解负反馈的概念；了解负反馈类型及其对放大器性能的影响。

理解集成运算放大器的使用方法。

4、功率放大电路

掌握功率放大的原理，甲类，乙类，甲乙类电路的特点。了解OCL电路和OTL电路。

5、直流稳压电源

掌握直流半波及全波桥式整流电路，了解串联稳压电源原理。

数字电子技术基础：

1、熟练掌握二进制数和十进制数的转换方法；掌握二- 十进制码（BCD码）、8421BCD码的编码方式；

2、掌握逻辑功能的常用表示方法；熟练掌握与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等逻辑门电路，能根据输入信号波形画出输出信号波形，能根据给定的逻辑电路图、写出逻辑函数式并化简，列出真值表，会卡诺图化简；会用组合逻辑电路元件组成三人表决器，实现所要求的逻辑功能；

3、了解编码器、译码器的基本功能，了解典型编码器、译码器电路的引脚功能并能正确使用，了解常用数码显示器件的基本结构和工作原理；会搭接数码管显示电路；

4、掌握RS触发器、JK触发器的逻辑符号和真值表，并能由输入信号波形画出输出波形；掌握D型触发器的逻辑符号及逻辑功能；

5、掌握计数器74LS161和74LS160构成100以内的任意进制计数器。

6、掌握定时器555的三种应用电路。

第二部分    专业实训

1．常用元器件的识别和判别方法

2．常用电子仪器的使用

掌握示波器的使用，会使用低频信号发生器。

3. 单管放大电路

会组装分压式偏置单管放大电路。

会静态工作点的测试和调整。

会用示波器观察静态工作点对输出波形的影响。

会测量电压放大倍数。

4. 负反馈和基本运算放大电路

会观察负反馈对放大器性能的影响。

PLC考核标准：

第1部分    专业理论

1、PLC的基本组成

熟练掌握PLC的硬件组成

熟练掌握PLC的软件组成

熟练掌握可编程序控制器的工作原理

掌握输入继电器、输出继电器、辅助继电器、状态继电器、定时器和计数器的结构和使用

2、PLC的指令系统

掌握基本指令及其应用

掌握顺控指令及其应用

了解常用功能指令及其应用

3、PLC的控制电路

掌握梯形图的编程规则及识读梯形图的方法

掌握梯形图的编程规则

熟练掌握识读梯形图的方法与技巧

能够集零为整，综合分析

第二部分    专业实训

要求：能绘制正确的I/O接线图并能够按图接线，保证硬件电路的正常工作

有必要的电机保护措施

按控制要求正确编程

1、三相电动机启动、保持、停止的控制电路

2、三相电动机正/反转运行直接启动控制电路

3、自动循环行程控制的实现

4、三相电动机的Y -△降压启动控制电路