
2016年对口中职学校三二分段选拔考核
《电气自动化技术专业》技能考试大纲

（二0一六年六月）
一、考试目的

本考试大纲是为中等职业技术学校机电类专业学生三二分段选拔考核进入高等职业技术院校入学考试而制定的。其目的是根据中高职三二分段人才培养方案，全面考核学生是否达到中等职业教育教学大纲所规定的各项要求，考核学生掌握机电设备的安调、维修能力，为学生进一步深造学习电气自动化技术专业提供依据。考核在对口中职学校中开展实施，由学生在规定时间和指定场地内完成测试。根据学生的动手能力、熟练程度、完成情况给予综合评分。
二、考试内容及范围
（一）技能测试项目
	序号
	考核项目
	考核范围

	1
	项目1：仪器仪表使用
	用万用表测量电阻、电压等；用示波器看波形、记录数据等。

	2
	项目2：照明线路安装
	安装日光灯照明线路,完成相关数据测量。

	3
	项目3：验证基尔霍夫电流、电压定律
	连接验证基尔霍夫定律的电路，按实验要求调节电源电压。运用直流电流表测量各支路电流，并验证基尔霍夫电流定律的结论。


（二）技能操作要求：
1、按照要求规范完成操作，正确使用工具，动作规范；

2、器件与工具摆放有序、正确，合理放置；
3、作业过程中按6S管理，达到要求;
4、工单填写准确，测量数据记录准确。

三、考试方式、考试时间及考试成绩比例
（一）考试方式：实操方式，作业完毕后填写作业工单
（二）考试时间：45分钟
（三）考试成绩比例:（总分150分）
项目1：仪器仪表使用（150分）；
项目2：照明线路安装及测量（150分）；
项目3：验证基尔霍夫电流、电压定律（150分）。
（说明：项目1、项目2、项目3任选一题）

考核项目评分标准

	项目
	评分内容及表现
	分数
	成绩比例

	项目1：仪器仪表使用
	1.万用表使用。万用表操作过程正确、规范；准确记录测量结果；仪表档位或测量倍率有一处选错，扣5分。（附有问答题）
	60
	150分

	
	2.元器件的识别与测量。能准确判断元器件的类型，通过测量准确记录测量结果；仪表档位或测量倍率有一处选错，扣5分。（附有问答题）
	70
	

	
	3.工具、仪表摆放有序、清晰；完工后，场地整理规范。
	20
	

	项目2：

照明线路安装及测量（1、2、3任选一题）
	1. 日光灯电路连接测量与功率因数的改变，正确连接日光灯电路，能够正常启动，
[image: image1.wmf]j

cos

表连接正确，
[image: image2.wmf]j

cos

表读数准确。日光灯灯照明线路接线操作过程正确，布线合理；接线电源短路，此项不得分，有一处断路或漏接扣5分。（附有问答题）
	130
	150分

	
	2. 日光灯电路连接与功率的测量，正确连接日光灯电路，能够正常启动，功率表连接正确，功率表的档位选择正确，功率表读数准确。日光灯灯照明线路接线操作过程正确，布线合理；接线电源短路，此项不得分，有一处断路或漏接扣5分。（附有问答题）
	130
	

	
	3. 日光灯电路连接与电流电压的测量，正确连接日光灯电路，能够正常启动，交流电流测量正确，交流电压测量正确。日光灯灯照明线路接线操作过程正确，布线合理；接线电源短路，此项不得分，有一处断路或漏接扣5分。（附有问答题）
	130
	

	
	4.器件、工具、仪表摆放有序、清晰；完工后，场地整理规范。
	20
	

	项目3：

验证基尔霍夫电流、电压定律（1、2任选一题）
	1. 验证基尔霍夫电流定律，电流表接法正确，电源电压调节方法正确，正确选择电流表档位，电流表读数准确，给出相应结论。接线电源短路，此项不得分，出现错误数据扣5分。
	130
	150分

	
	2. 验证基尔霍夫电压定律，电压表接法正确，电源电压调节方法正确，正确选择电压表档位，电压表读数准确，给出相应结论。接线电源短路，此项不得分，出现错误数据扣5分。
	130
	

	
	3.器件、工具、仪表摆放有序、清晰；完工后，场地整理规范。
	20
	

	合计
	150
	150


具体评分细节按考核试卷评分表所列内容评分。
四、考核所需环境及设备

设备基本要求（建议）
	设备
	数量
	单位
	备注

	指针式万用表
	20
	台
	项目1使用

	1号电池
	20
	只
	项目1使用

	5号电池
	20
	只
	项目1使用

	1K-10K电阻元件
	30
	只
	项目1使用

	三极管
	30
	只
	项目1使用

	电阻
	
	
	

	日光灯照明线路实验台
	22
	套
	项目2使用

	备用日光灯、白炽灯
	若干
	只
	项目2使用

	霍夫定律验证实验台
	22
	套
	项目3使用

	导线
	若干
	捆
	项目2和项目3使用

	数字万用表
	40
	只
	项目2和项目3使用


_1234567958.unknown

